**109年國中教育會考因應「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情**

**附件3**

**試場開放冷氣及通風措施說明**

　　109年國中教育會考全國試務會調查近五年會考考試辦理時間溫度，有關調查顯示，氣溫平均落在為攝氏30.3～33.1度。因應防疫措施執行，為同時確保試場通風以及降低室內溫度，並減低全面配戴口罩的不舒適。經多次會議、實際測試並與中央流行疫情指揮中心、防疫專家、教育部、其他大型考試辦理單位討論，送中央流行疫情指揮中心備查完成。

　　為兼顧試場通風及防疫必要，109年國中教育會考全面開啟各試場冷氣，並全程開啟各試場前門、後門與每扇窗戶各開10公分，細部說明如下：

1. 有關試場空調開啟標準程序：
2. 試務人員於每天第一節考試開始前30分鐘，開啟所有試場冷氣，直到當天考試結束（休息期間冷氣持續開啟）。
3. 開啟冷氣後，試務人員將立扇放置於試場前後門方便取用處。
4. 監試委員進入試場，確認前後門及走廊側窗戶關閉並上鎖後，始可啟封試題本袋、答案卡（卷）袋。
5. 預備鐘聲響起，監試委員開啟試場前、後門讓考生進入，前後門保持開啟。一名監試委員向考生宣讀考試說明暨試題本封面指導語，另一名監試委員協助開啟窗戶，每扇各開約10公分。
6. 考試期間，試場前門、後門與窗戶保持開啟，並開啟試場前、後門的立扇，扇面正對門外。
7. 考試結束，試務資料清點完畢後，考生離場。
8. 若考試中遭逢下雨且窗戶受雨勢、風勢過大或其他問題影響，單側窗戶必須全關閉時，應變步驟如下：
9. 監試委員維持試場秩序，請考生繼續作答。
10. 監試委員關閉試場內受影響窗戶，不受影響窗戶全開。
11. 監試委員將立扇架設於試場前、後門，扇面正對門外並開啟風扇，直到考試結束。
12. 考試結束，試務資料清點完畢後，考生離場。
13. 通報試務中心，填寫「109國中教育會考重大事件處理方式考場紀錄表」，循通報程序回報。
14. 若考試中遭遇冷氣停止運作，應變步驟如下：
15. 監試委員維持試場秩序，請考生繼續作答。
16. 監試委員試場內窗戶全開（倘若同時遭遇窗戶受雨勢或其他問題影響時，關閉試場內受影響窗戶，不受影響窗戶全開）。
17. 監試委員將立扇架設於試場前、後門，扇面正對門外並開啟風扇，直到考試結束。
18. 考試結束，試務資料清點完畢後，考生離場。
19. 通報試務中心，填寫「109國中教育會考重大事件處理方式考場紀錄表」，循通報程序回報。